## Ark1
Coast to Coast Climat Challenge projektet - C9 Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord
Mulighed for at låne udstyr af hinande ved stormflod mellem de 7 kommuner og vandforsyninger ved den Vestlige Limfjord
Lis Ravn Sørensen, Lemvig Kommune, december 2022
Generelle aftaler med mindre andet aftales i forbindelse med lån af udstyret mellem de 7 kommuner og vandforsyninger
- Det er som udgangspunkt gratis at låne udstyr/personale imellem de 7 kommuner og 7 vandforsyninger
- Der er forståelse af, at der via dialog efterfølgende indgås aftaler, hvis der opstår større økonomiske konsekvenser ved lån af materiale
- Der kan efter behov indgås andre aftaler ved kontakten, end der er anført i skemaet
- Ordningen evalueres efter behov
- Skemaet opdateres
Skema over udstyr som kan anvendes ved oversvømmelsessituationer - de 7 kommuner og vandforsyninger ved den vestlige Limfjord
Udstyr | Navn/beskrivelse | Antal | Ydelse | Driftstid ved fuld tank | Drivmiddel | Kobling | Kontakt telefonnr. | Adresse | Betingelser/aftaler - med mindre andet aftales
Lemvig Vand
Mobil pumpe | SPP pumpe | 2 | 400 m3/time | 34 timer | Diesel | Bouer | 9690 8000 | Rensningsanlægget Thyborønvej 62b 7673 Harboøre | Leveres og sættes op af Lemvig Vands personale og overdrages derefter. Afhentes igen af Lemvig Vands personale
Sugeslanger - tilbehør til mobil pumpe | 6 tommer 3.200 mm | 11 |  |  |  | Bouer |  |  | Leveres med mobil pumpe eller afhenter selv
Trykslanger | 6 tommer 8.000 mm | 8 |  |  |  | Bouer
Dykpumpe | ABS | 1 | 160 m3/time |  | 6,8 kW/ 400 volt | Storz A |  | Rensningsanlægget Rønbjerghage 31 7620 Lemvig | Henter selv
Dykpumpe | Pumpex | 1 | 160 m3/time |  | 5,8 kW/ 400 volt | Storz A |  |  | Henter selv
Lemvig Kommune, Vej & Park
Dykpumpe | WB30XT | 2 | 65 m3/time |  | ? kW/ 240 volt | Storz ? | 9663 1170 | Materielgården Industrivej 30 7620 Lemvig | Henter selv
Brandslanger | Ca. 150 m ? | ? |  |  |  | ? |  |  | Henter selv
Sandsække | Standard størrelse | Ca. 200 | [6 empty] | Henter selv
Ufyldte sække til sand | Standard størrelse | [7 empty] | Henter selv
Vestforsyning, Spildevand
Beredskabspumpe - mobil |  | 1 | > 500 m3/h |  | Disesel | 6" | 96127300 | Bisgårdmark 7, 7500 Holstebro
Bolde til afspærring |  | Flere i hver størrelse |  |  |  |  | 96127300 | Bisgårdmark 7, 7500 Holstebro | Ø200 - Ø600 - Ø800 - Ø1000 - Ø1000 med spidsbund
Sandsække til opfyldning |  | 100 |  |  |  |  | 96127300 | Bisgårdmark 7, 7500 Holstebro
Entreprenørpumper til at tømme kældre |  | Flere |  |  |  |  | 96127300 | Bisgårdmark 7, 7500 Holstebro
Skive Kommune, Park og Vej
Mobil traktorpumpe | Super-T-Series/T8A3S-B-_FM | 1 |  |  | Diesel |  | 99153700 | Gyrovej 5, 7800 Skive | Skal monteres på en 100 HK trakor
Mobil traktorpumpe | Super-T-Series/T10A3S-B-_FM | 2 |  |  | Diesel |  | 99153700 | Gyrovej 5, 7800 Skive | Skal monteres på en 100 HK trakor
Sandsække | Standardstørelse | ca. 1000 |  |  |  |  | 99153700 | Gyrovej 5, 7800 Skive | Skal selv hente
Holstebro Kommune
Ingen udstyr
Thisted Kommune
Sandsække | 20 kg. (med sand) | 600 |  |  |  |  | 9917 2104 | Park og Vej, Rævebakken 7, Snedsted | Private skal selv afhente. P&V levrer til Kommunale institutioner, veje og andre relevante lokaliteter
Skive Vand
Transportabel pumpe | Godwin Type NC 150 | 1 | 400 m3/h |  | Diesel |  | 24251103 | Norgesvej 4, 7800 Skive
Struer Energi
Små mobilpumper, ældre dato |  | flere |  |  |  |  | 96842230 | Jyllandsgade 1, 7600 Struer
Struer Kommune
Ingen udstyr
Thisted Vand
Mobil pumpe/trailer | Godwin | 1 | 530 m3/time | 15 timer | Diesel/355ltr | Bouer | 29903183 | Thisted vand/Tiger vej | Afhentes
Sugeslanger - tilbehør til mobil pumpe | 6 tommer | ca 25 mtr |  |  |  | Bouer
Trykslanger | 6 tommer | ca 25 mtr |  |  |  | Bouer
Dykpumpe | Diverse | 4 | 15-50m3/h |  | 230v | Storz A |  | Thisted vand | Afhentes
Dykpumpe |  | 2 | 300-400 m3/h |  | 22kw/400v | Flange |  |  | Afhentes
Bolde til afspærring |  | Flere i hver størrelse |  |  |  |  | 29903183 | Thisted vand/Johnsens alle | Ø200 - Ø600 - Ø800 - Ø1000 - Ø1200 Afhentes
Morsø Forsyning | [6 empty] | 82130404
Mobil pumpe | Flygt CD 150M | 1 | 520 m3/h |  | Diesel | Bouer |  | Øster Strand
Sugeslange til mobilpumpe | 6 " 3 meter | 4 |  |  |  | Slots |  | Strandparken 19
Afløbsslange til mobilpumpe | 6" 20 meter | 4 |  |  |  | Storck |  | 7900 Nykøbing M
| 6" 25 meter | 1 |  |  |  | Storck
Bolde til afspærring |  | 1 i hver str. | [6 empty] | Ø500-1000, Ø300-600, Ø200-315, Ø100-250
Vesthimmerlands Kommune
Ingen Udstyr